## 采样登记表
2021年生活饮用水卫生安全信息公示水样交接单（第二季度）
编号 | 采样地点 | 详细地址 | 采样日期 | 采样人 | 备注
001c | 韩演庄水厂 | 钢铁南路 | 2021.6.8 | 刘哲、杨度华、梁兴巧
002c | 董村水厂 | 新兴西大街 | 2021.6.8 | 刘哲、杨度华、梁兴巧
003c | 紫金泉水厂 | 紫金泉街 | 2021.6.11 | 刘哲、杨度华、梁兴巧
004c | 邢台北控水务有限公司 | 学院路 | 2021.6.8 | 刘哲、杨度华、梁兴巧
ms001 | 益口香 | 太行南路93号 | 2021.6.8 | 刘哲、杨度华、梁兴巧
ms002 | 辰光商务酒店 | 豫让桥路303号 | 2021.6.9 | 刘哲、杨度华、梁兴巧
ms003 | 四幼 | 八一路86号 | 2021.6.9 | 刘哲、杨度华、梁兴巧
ms004 | 医专小区 | 公园西街123号 | 2021.6.9 | 刘哲、杨度华、梁兴巧
ms005 | 诚信致远 | 莲池大街217号 | 2021.6.9 | 刘哲、杨度华、梁兴巧
ms006 | 广西面馆 | 永康街54号 | 2021.6.9 | 刘哲、杨度华、梁兴巧
ms007 | 信都区豫让分园 | 泉北东大街342号 | 2021.6.9 | 刘哲、杨度华、梁兴巧
ms008 | 和谐小区 | 泉南东大街76号 | 2021.6.9 | 刘哲、杨度华、梁兴巧
ms009 | 育红小学 | 冶金北路 | 2021.6.8 | 刘哲、杨度华、梁兴巧
ms010 | 天宇医药 | 开元北路292号 | 2021.6.9 | 刘哲、杨度华、梁兴巧
送检人： | 梁兴巧 | 接收人： | 日期： | 2021.6.9

## 结果
2021年第二季度邢台市区水质检测结果
编号 | 采样地点 | 检验项目限值及监测数值
|  | 总大肠菌群（MPN/100mL或CFU/100mL） | 耐热大肠菌群（MPN/100mL或CFU/101mL） | 大肠埃希氏菌（MPN/100mL或CFU/102mL） | 菌落总数（CFU/mL） | 砷（mg/L） | 镉（mg/L） | 铬（六价，mg/L） | 铅（mg/L） | 汞（mg/L） | 硝酸盐（以N计，mg/L） | 色度（铂钴色度单位） | 浑浊度（散射浊度单位）/NTU | 臭和味 | 肉眼可见物 | 耗氧量（CODMn法，以O2计，mg/L） | 氨氮（mg/L） | 二氧化氯（mg/L） | 亚氯酸盐（mg/L）
|  | 不得检出 | 不得检出 | 不得检出 | ≦100 | ≦0.01 | ≦0.005 | ≦0.05 | ≦0.01 | ≦0.001 | ≦10 | ≦15 | ≦1 | 无 | 无 | ≦5 | ≦0.5 | ≦0.8(出）≧0.02（末） | ≦0.7
001c | 韩演庄水厂 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ＜0.0010 | ＜0.00050 | ＜0.004 | ＜0.0025 | ＜0.00010 | 9.7 | 2.5 | 0.5 | 无 | 无 | 0.56 | ＜0.02 | 0.42 | 0.025
002c | 董村水厂 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ＜0.0010 | ＜0.00050 | ＜0.004 | ＜0.0025 | ＜0.00010 | 3.6 | 2.5 | 0.5 | 无 | 无 | 1.28 | ＜0.02 | 0.4 | 0.026
003c | 紫金泉水厂 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ＜0.0010 | ＜0.00050 | ＜0.004 | ＜0.0025 | ＜0.00010 | 8 | 2.5 | 0.5 | 无 | 无 | 0.88 | ＜0.02 | 0.46 | 0.025
004c | 邢台北控水务有限公司 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ＜0.0010 | ＜0.00050 | ＜0.004 | ＜0.0025 | ＜0.00010 | 0.87 | 2.5 | 0.5 | 无 | 无 | 1.2 | ＜0.02 | 0.44 | 0.029
ms001 | 益口香 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ＜0.0010 | ＜0.00050 | ＜0.004 | ＜0.0025 | ＜0.00010 | 0.84 | 2.5 | 0.5 | 无 | 无 | 1.44 | ＜0.02 | 0.08 | 0.03
ms002 | 辰光商务酒店 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1 | ＜0.0010 | ＜0.00050 | ＜0.004 | ＜0.0025 | ＜0.00010 | 0.91 | 2.5 | 0.5 | 无 | 无 | 0.96 | ＜0.02 | 0.06 | 0.03
ms003 | 四幼 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ＜0.0010 | ＜0.00050 | ＜0.004 | ＜0.0025 | ＜0.00010 | 0.84 | 2.5 | 0.5 | 无 | 无 | 1.04 | ＜0.02 | 0.1 | 0.024
ms004 | 医专小区 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 2 | ＜0.0010 | ＜0.00050 | ＜0.004 | ＜0.0025 | ＜0.00010 | 0.85 | 2.5 | 0.5 | 无 | 无 | 1.36 | ＜0.02 | 0.1 | 0.03
ms005 | 诚信致远 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ＜0.0010 | ＜0.00050 | ＜0.004 | ＜0.0025 | ＜0.00010 | 0.86 | 2.5 | 0.5 | 无 | 无 | 1.2 | ＜0.02 | 0.11 | 0.032
ms006 | 广西面馆 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 2 | ＜0.0010 | ＜0.00050 | ＜0.004 | ＜0.0025 | ＜0.00010 | 0.88 | 2.5 | 0.5 | 无 | 无 | 1.12 | ＜0.02 | 0.12 | 0.03
ms007 | 信都区豫让分园 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 6 | ＜0.0010 | ＜0.00050 | ＜0.004 | ＜0.0025 | ＜0.00010 | 0.88 | 2.5 | 0.5 | 无 | 无 | 0.72 | ＜0.02 | 0.09 | 0.032
ms008 | 和谐小区 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 12 | ＜0.0010 | ＜0.00050 | ＜0.004 | ＜0.0025 | ＜0.00010 | 0.85 | 2.5 | 0.5 | 无 | 无 | 0.88 | ＜0.02 | 0.08 | 0.029
ms009 | 育红小学 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ＜0.0010 | ＜0.00050 | ＜0.004 | ＜0.0025 | ＜0.00010 | 0.87 | 2.5 | 0.5 | 无 | 无 | 0.64 | ＜0.02 | 0.09 | 0.032
ms010 | 天宇医药 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ＜0.0010 | ＜0.00050 | ＜0.004 | ＜0.0025 | ＜0.00010 | 0.87 | 2.5 | 0.5 | 无 | 无 | 0.96 | ＜0.02 | 0.1 | 0.022